ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Пожар - неконтролируемое горение, Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; интересам общества и государства; Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; Условия возникновения пожара Наличие четырех условий: 1. Горючая среда (все что горит). 2. Источник зажигания (открытый огонь, искра, химические реакции с выделением большого количества тепла и т.п.). 3. Окислитель (наличие в воздухе кислорода, озона). 4. Пути распространения пожара (горючие вещества по которым огонь может распространяться на дальние расстояния). Виды пожаров 1. Пожары помещений, зданий 1. Пожары помещений, зданий 2. Пожары лесные: 2. Пожары лесные: – Подземные – Подземные – Наземные – Наземные – Низовые (горение до 1,5 м высотой) – Низовые (горение до 1,5 м высотой) – Верховые (горение выше 1,5 м) – Верховые (горение выше 1,5 м) Источники зажигания Температура: Температура: - Канала молнии 30000 °С - Сварочных частиц 2100 °С - Капель при резке металла 1500 °С - На колбе электрической лампы накаливания 40 Вт – 150 °С, 75 Вт – 250 °С, 100 Вт – 300°С. - Пламени (тления) папиросы 410 °С, сигареты 460 °С, горящей спички 640 °С Классификация пожаров по плотности застройки Отдельные пожары (безопасной считается плотность застройки до 20%) Сплошные пожары (плотность застройки более 20–30 %) Огненный шторм (плотность застройки более 30 % Тление в завалах Классификация пожаров от вида горящих веществ и материалов: - Класс А – горение твердых веществ А1 – горение сопровождается тлением (уголь, текстиль) А2 – горение не сопровождается тлением (пластмасса) - Класс Б – горение жидких веществ Б1 – нерастворимых в воде (бензин, эфир, нефтепродуктов, сжижаемых твердых веществ (парафин, стеарин) Б2 – растворимых в воде (спирт, глицерин) Классификация пожаров от вида горящих веществ и материалов - Класс С – горение газообразных веществ (бытового газа, пропана) - Класс Д – горение металлов Д1 – горение легких металлов: алюминий, магний и их сплавы (за исключением щелочных) Д2 – редко земельных металлов (натрий, калий) Д3 – металлов, содержащих соединения - Класс Е – горение электроустановок СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Предотвращение пожара: - Исключение горючего вещества и/или Исключение источника (ов) зажигания. - Соответствующий режим эксплуатации машин и оборудования. - Устройство молниезащиты зданий и сооружений. - Ликвидация условий для самовозгорания. - Регламентация допустимой температуры. Требования пожарной безопасности: - На самом видном месте табличка Телефон пожарной охраны 01 планы эвакуации. - Помещения должны быть оборудованы знаками пожарной безопасности и первичными средствами пожаротушения. Запрещается: - Применять самодельные приборы и предохранители, пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. - Включать в одну розетку 3 и более мощных потребителей тока, использовать неисправную аппаратуру и приборы, пользоваться поврежденными розетками. - Обертывать светильники и электролампы бумагой, тканью. В помещении запрещается: а) хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости; б) производить электрогазосварочные и другие огневые работы; в) оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы. – Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещении должны подвергаться внешнему осмотру. – Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли. – Курение разрешается только в специально отведенных местах специально отведенных местах. При эксплуатации электросетей запрещается: а) использовать провода с поврежденной изоляцией; б) применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных плавких предохранителей – жучки. Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения. Фазы развития пожара: 1 фаза (10 мин) – начальная стадия – переход возгорания в пожар (1–3 мин) и рост зоны горения (5–6 мин). Пожар в течение 10-15 минут развивается линейно вдоль горючих материалов. Температура доходит до 250 – 300°С. Обильное выделение дыма. Дым распространяется со скоростью 6-20 м/мин. Вторая фаза пожара - стадия объемного развития пожара. (30–40 минут). (30–40 минут). Этот этап самый сложный с точки зрения как тушения, так и спасания людей. Температура 500 – 600 °С. Максимальная скорость выгорания за 10 –12 мин. Третья фаза пожара - затухающая фаза пожара. Догорание в виде медленного тления. Опасные факторы пожара: дым, продукты горения, недостаток кислорода, огонь, горячие поверхности, искры, взрывы, обрушение зданий. Поведение при пожаре: – Вызов по 01 пожарной команды – первые действия при обнаружении признаков пожара (дым, видимое пламя) должны быть направлены на эвакуацию людей. Средства пожаротушения: 1. Первичные средства: – подручные – табельные. 2. Передвижная пожарная техника. 3. Стационарные средства пожаротушения пожаротушения. 4. Автоматическое пожаротушение. Первичные средства пожаротушения Подручные средства : Вода, песок, одеяло, покрывало, войлок, грубошерстная ткань и др. Табельные первичные средства: Огнетушители, бочки с водой 200 л, ведра 8 л, ящики с песком, топор, багор, лопата, пожарный ствол внутреннего водопровода. Огнетушитель углекислотный ОУ-8 Предназначены для тушения загораний различных горючих веществ, на промышленных предприятиях, на транспортных средствах (железнодорожном, городском, морском транспорте), загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В, в музеях, картинных галереях, архивах. Углекислотные огнетушители также предназначены для тушения жидких и газоообразных веществ (класс В, С). Рекомендуются для тушения электроустановок с напряжением до 1000В. Огнетушитель ОП-4 Предназначены ОП для тушения пожаров в квартире, в офисе и в автомобиле класса А,В,С или ВС, в зависимости от типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. Предназначены ОП для тушения пожаров в квартире, в офисе и в автомобиле класса А,В,С или ВС, в зависимости от типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. Порядок действий при пожаре. 1. Каждый сотрудник обнаруживший пожар или признак горения обязан: а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию. б) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. Способы пожаротушения: - охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур; - охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур; - изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в воздухе путем разбавления негорючими газами; - изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в воздухе путем разбавления негорючими газами; - торможение (ингибирование) скорости реакции окисления; - торможение (ингибирование) скорости реакции окисления; - механический срыв пламени сильной струей газа или воды; - механический срыв пламени сильной струей газа или воды; - создание условий огнепреграждения. - создание условий огнепреграждения. Огнегасительные вещества - вода, которая может подаваться в очаг пожара сплошными или распыленными струями; - пены – коллоидные системы, состоящие из пузырьков воздуха (воздушно-механические) или диоксида углерода (химические), окруженные пленками воды; - инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы); - гомогенные ингибиторы – огнетушащие порошки; - комбинированные составы. Огнетушитель ОУ-Огнетушитель ОУ-3 Предназначен для тушения загораний различных горючих веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, в квартире, в офисе и в автомобиле. Что не следует делать при пожаре: Переоценивать свои силы и возможности; Рисковать своей жизнью, спасая имущество; Заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; Тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; Прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; Пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от угарного газа); Пользоваться лифтом; Спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего; Открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение); Выпрыгивать из окон верхних этажей; Поддаваться панике. Если на Вас загорелась одежда: - Нельзя бежать, это лишь усилит горение; - Надо быстро сбросить воспламенившуюся одежду, а если это не удалось, следует упасть и кататься по полу (земле), сбивая пламя. Если на другом человеке загорелась одежда: - Нельзя давать ему бегать - пламя разгорится еще сильнее; - Надо помочь ему быстро скинуть воспламенившуюся одежду и залить ее водой; - Необходимо повалить пострадавшего на пол (землю) и любым способом сбить пламя, залить водой, засыпать землей, забросать снегом, накинуть плотную ткань (брезент, одеяло, пальто) и плотно прижать ее к горящей одежде. При этом голову пострадавшего оставить открытой во избежание отравления продуктами горения. Необходимо помнить, что: - Во-первых, выделяющийся дым очень вреден, от него нельзя защититься, даже если дышать через сырую тряпку (в густом дыму человек теряет сознание после нескольких вдохов); - Во-вторых, горение может происходить настолько быстро, что человек имеет всего несколько минут на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и самому покинуть помещение; - В-третьих, даже при успешном тушении не теряй из виду путь к своему отступлению, внимательно следи за тем, чтобы выход оставался свободным и незадымленным.